## EP2-2
Identifications
| Diplôme : | BEP ELEEC
| Epreuve : | EP2-2 - Réalisation et mise en service de tout ou partie d’un ouvrage électrique
| Établissement : | Lycée xxx
| Session : | 2015
| Nom du candidat : | xxxxx
| Prénom du candidat : | xxxxxx
Date de l'évaluation :
Les activités en gris sont obligatoirement évaluées lors de cette épreuve.
|  | Validation des indicateurs de performance |  |  |  |  | POIDS | NOTES
|  | Non traité | 0 | 33% | 66% | 100%
ORGANISATION-PREPARATION REALISATION | C4-1 : Rendre compte de la concordance entre le matériel et la liste à l’issue de sa réception. |  |  |  |  | x | 5 | 5
| C2-1 : Organiser son poste de travail |  |  |  |  | x | 3 | 3
| C2-2 : Mettre en forme et placer les supports, les conduits et les canalisations de l’ouvrage |  |  |  |  | x | 5 | 5
| C2-3 : Réaliser les opérations mécaniques ne mettant en œuvre que des outillages simples |  |  |  |  | x | 5 | 5
| C2-4 : Positionner et fixer les éléments constitutifs de l’équipement |  |  |  | x |  | 6 | 3.96
| C2-5 : Raccorder électriquement les différents matériels. (courants faibles, courants forts) |  |  |  |  | x | 21 | 21
| C2-6 : Repérer les éléments, les conducteurs |  |  |  | x |  | 5 | 3.3
| C2-7 : Interconnecter les sous-ensembles entre eux et aux réseaux de communication | x |  |  |  |  | 3 | 0
| C4-2 : Signaler les difficultés rencontrées dans l’exécution de la tâche | x |  |  |  |  | 3 | 0
| C4-3 : Informer de la qualité et de la conformité du travail fini |  |  |  |  | x | 4 | 4
Exemple traité : C2.7 et C4.2 non évaluées : la note sur 60 sera de 50,26*1,11 = 55,8
|  |  | NOTE : |  |  |  |  | 50.26
|  |  | NOTE / 60 : |  |  |  |  | 55.8
Les activités en gris sont obligatoirement évaluées lors de cette épreuve.
|  | Validation des indicateurs de performance |  |  |  |  | POIDS | NOTES
|  | Non traité | 0 | 33% | 66% | 100%
MISE EN SERVICE | C1.4 : Sélectionner les informations permettant de régler, paramétrer, configurer et tester tout ou partie de l’installation | x |  |  |  |  | 2 | 0
| C2-8 : configurer les matériels |  | x |  |  |  | 2 | 0
| C2-9 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation ou du système et effectuer les essais (tension, courant, puissances) |  |  |  | x |  | 4 | 2.64
| C2-10 : Vérifier la conformité des résultats de la mise en service par rapport aux spécifications fonctionnelles du dossier technique |  |  | x |  |  | 4 | 1.32
| C4-4 : Démontrer la conformité fonctionnelle de la réalisation avec les exigences du dossier de réalisation. |  |  |  | x |  | 2 | 1.32
| C4-5 : Contribuer à la réception de l’équipement | x |  |  |  |  | 2 | 0
| C3-4 : Identifier les habilitations électriques requises pour une tâche à exécuter, limitée à la basse tension au regard du référentiel de certification. |  |  |  | x |  | 4 | 2.64
|  |  | NOTE / 20 : |  |  |  |  | 7.92
EP2 |  | Lycée xxx
2015
xxxxx
xxxxxx
Réalisation et mise en service de tout ou partie d’un ouvrage électrique
EP2 1ère situation en entreprise
| EP2 2ème situation en centre de formation |  |  |  |  | 63.72
| TOTAL /160 |  |  |  |  | 63.72